## 2
pixel size: | 6.5541e-10 | m
| 0.00065541 | um
Picture Number |  | x-shift desired [um] | x-shift actual [pixels] | x-shift actual [um] | x-shift actual adjusted [pixels] | x-shift actual adjusted [um] |  |  |  | y-shift desired [um] | y-shift actual [pixels] | y-shift actual [um] | y-shift actual adjusted [pixels] | y-shift actual adjusted [um] | Length of desired shift [um] | Length of actual shift with offset | Length of actual shift [um]
0 |  | 0 | 0 | 0 | -34 | -0.022284 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 0.019662 | 0 | 0 | 0.029718
1 |  | -0.2 | 495 | 0.32443 | 461 | 0.30215 |  |  |  | 0.2 | -182 | -0.11929 | -152 | -0.099623 | 0.28284 | 0 | 0.31815
2 |  | 0 | 345 | 0.22612 | 311 | 0.20383 |  |  |  | 0.2 | 139 | 0.091102 | 169 | 0.11076 | 0.2 | 0 | 0.23198
3 |  | 0.2 | 188 | 0.12322 | 154 | 0.10093 |  |  |  | 0.2 | 448 | 0.29362 | 478 | 0.31329 | 0.28284 | 0 | 0.32915
4 |  | -0.2 | 195 | 0.12781 | 161 | 0.10552 |  |  |  | 0 | -343 | -0.22481 | -313 | -0.20514 | 0.2 | 0 | 0.23069
5 |  | 0.2 | -134 | -0.087825 | -168 | -0.11011 |  |  |  | 0 | 275 | 0.18024 | 305 | 0.1999 | 0.2 | 0 | 0.22822
6 |  | -0.2 | -112 | -0.073406 | -146 | -0.09569 |  |  |  | -0.2 | -501 | -0.32836 | -471 | -0.3087 | 0.28284 | 0 | 0.32319
7 |  | 0 | -271 | -0.17762 | -305 | -0.1999 |  |  |  | -0.2 | -192 | -0.12584 | -162 | -0.10618 | 0.2 | 0 | 0.22635
8 |  | 0.2 | -432 | -0.28314 | -466 | -0.30542 |  |  |  | -0.2 | 118 | 0.077339 | 148 | 0.097001 | 0.28284 | 0 | 0.32046
Computed from image 5: |  | Computed from image 2: |  |  |  | Average Matrix:
a11: | -0.55055 | a12: | 1.0192 |  |  | a11: | -0.53908 | a12: | 1.0093 |  | diagonal: | 0.54072
a21: | 0.9995 | a22 | 0.55382 |  |  | a21: | 1.0126 | a22 | 0.54235 |  | 0ff-diagonal: | 1.011
Computed from image 4: |  | Computed from image 7:
a11: | -0.52761 | a12: | 0.9995 |  |  | Megan's matrix:
a21: | 1.0257 | a22 | 0.53088
[6 empty] | a11: | 0.89 | a12: | 0.463
[6 empty] | a21: | -0.463 | a22 | 0.89
average x-offset [pixels] | average x-offset [um] |  | average y-offset [pixels] | average y-offset [um]
34 | 0.022284 |  | 30 | 0.019662

## 3
pixel size: | 1.6976e-09 | m
| 0.0016976 | um
Picture Number | x | y
0 | 2104 | 1852
2 | 2718 | 3092
4 | 906 | 2515
5 | 3311 | 1274
7 | 1498 | 698
Picture Number |  | x-shift desired [um] | x-shift actual [pixels] | x-shift actual [um] | x-shift actual adjusted [pixels] | x-shift actual adjusted [um] |  |  |  | y-shift desired [um] | y-shift actual [pixels] | y-shift actual [um] | y-shift actual adjusted [pixels] | y-shift actual adjusted [um] | Length of desired shift [um] | Length of actual shift with offset | Length of actual shift [um]
0 |  | 0 | 0 | 0 | -4 | -0.0067904 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | -40 | -0.067904 | 0 | 0 | 0.068242
2 |  | 0 | 614 | 1.0423 | 610 | 1.0355 |  |  |  | 2 | 1240 | 2.105 | 1200 | 2.0371 | 2 | 0 | 2.2852
4 |  | -2 | -1198 | -2.0337 | -1202 | -2.0405 |  |  |  | 0 | 663 | 1.1255 | 623 | 1.0576 | 2 | 0 | 2.2983
5 |  | 2 | 1207 | 2.049 | 1203 | 2.0422 |  |  |  | 0 | -578 | -0.98121 | -618 | -1.0491 | 2 | 0 | 2.2959
7 |  | 0 | -606 | -1.0287 | -610 | -1.0355 |  |  |  | -2 | -1154 | -1.959 | -1194 | -2.0269 | 2 | 0 | 2.2761
Computed from image 5: |  | Computed from image 2: |  |  |  | Average Matrix:
a11: | 1.0211 | a12: | 0.51776 |  |  | a11: | 1.0207 | a12: | 0.51776
a21: | -0.52455 | a22 | 1.0186 |  |  | a21: | -0.52668 | a22 | 1.016
Computed from image 4: |  | Computed from image 7:
a11: | 1.0203 | a12: | 0.51776 |  |  | Megan's matrix:
a21: | -0.5288 | a22 | 1.0135
[6 empty] | a11: | 0.89 | a12: | 0.463
[6 empty] | a21: | -0.463 | a22 | 0.89
average x-offset [pixels] | average x-offset [um] |  | average y-offset [pixels] | average y-offset [um]
4 | 0.0067904 |  | 40 | 0.067904